## 测试结果汇总
用例ID | 测试分类 | 硬件点位(Point) | 预期值/范围 | 测试结论 | 安全性等级
1 | Voltage | TEM_LLN0_V_PhaseA | 210~235 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | High
2 | Voltage | TEM_LLN0_V_PhaseB | 210~235 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | High
3 | Voltage | TEM_LLN0_V_PhaseC | 210~235 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | High
4 | Current | TEM_LLN0_I_PhaseA | 0~50 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | High
5 | Current | TEM_LLN0_I_PhaseB | 0~50 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | High
6 | Current | TEM_LLN0_I_PhaseC | 0~50 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | High
7 | Freq | TEM_LLN0_Hz | 49.8~50.2 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
8 | Power | TEM_LLN0_P | 0~10000 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
9 | Temp | TEM_TTMP_1 | 25~75 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
10 | Humid | TEM_HUM_1 | 10~60 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
11 | Switch | POS_CSWI_1 | ON | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
12 | Switch | POS_CSWI_2 | OFF | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
13 | Alarm | ALM_GGIO_1 | NORMAL | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
14 | Lock | LCK_GGIO_1 | UNLOCKED | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
15 | Mode | MOD_LLN0 | REMOTE | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
16 | Error | ERR_SIG_1 | NONE | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
17 | Comm | LATENCY_MS |  | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
18 | Auth | FAILED_ATTEMPTS | 0 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
19 | Relay | RLY_STAT | READY | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium
20 | Health | BAT_SOC | 90~100 | 查看 Allure 报告获取实时结果 | Medium